安徽省庐江县人民医院询价采购函WZCG20230033号（部分医用耗材）

尊敬的供应商：

我院拟对“医用耗材一批（一次性扩阴器等）”进行市场询价，有关情况说明如下：

一、主要事项

1.各潜在投标供应商就以下询价要求，在2023年7月20日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2.询价响应文件应用信封密封,封口加盖公章，提供药监部门出具的 《医疗器械注册证》、注册检验报告、经备案的注册产品企业标准、产品使用说明书，或者技术白皮书 (Data Sheet)以及相关附件。不接受彩页、宣传广告等。询价响应文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县庐城镇文明中路32号物资采购中心，彭进（收） 电话：0551-87310772。

3.各潜在投标供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4.项目预算：按实际使用数量结算。

二、采购要求

售后要求：自接到我院SPD中心库订单后5个工作日内供货到位，完成验收入库。应急采购3天内到货;所供物品如出现积压或近效期，必须负责退货、换货处理。

付款条件：验收入库，根据科室实际消耗量来结算，账期：90天。

三、项目参数

1.本次询价产品参数目录详见货物需求一览表。标书一份正本。

2.须取得相关物品的生产、经营资格，提供不少于3家三级医院业绩证明。

3.中标供应商凭产品销售授权书与本院耗材管理办公室签订销售合同。

四、评标办法

有效最低价，即所有参数、资质符合我方要求的最低报价人为中标人，如一个产品有效最低价相等，我方将选择中标产品相对集中的供应商，以便减轻我方物流管理成本。

安徽省庐江县人民医院物资采购中心

2023年7月13日

# 响应文件格式

庐江县人民医院“医用耗材一批（一次性扩阴器等）”询价采购

响

应

文

件

响应供应商：

年  月  日

货物采购需求一览表

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 采购需求 | 备备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用阴道扩张器 | 各规格 | 产品由上叶、下叶和手柄组成，半透明（采用符合YY/T0242-2007的聚丙烯高分子材料制成）、调节式；产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。适用于妇产科检查用。 | 提供样品 |
| 2 | 台式血压表 |  | 台式血压计主要由上盖部件、汞瓶部件、底壳部件、臂带部件和气球部件组成。 |  |
| 3 | 石膏棉纸 | 15cm*100cm | 主要用于在治疗过程中对病人进行一般性防护。 |  |
| 4 | 玻璃体温计 |  | 玻璃体温计由玻璃管、感温液、感温泡、毛细孔、标度尺组成。该产品以非无菌状态提供。感温液为汞。供测量人体体温用。 |  |
| 5 | 听诊器 |  | 由听诊头、导音管、耳挂组成，用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。 |  |
| 6 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | 单腔，F6-F20（常用规格F12、F14） | 产品由孔眼、排泄锥形接口、管身组成，材质为硅橡胶。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。供临床患者导尿用。 | 提供样品 |
| 7 | 一次性使用硅胶吸痰管 | F6-F18（常用规格F8、F16） | 产品由管身和接头组成，材质为硅橡胶。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。供临床吸痰用。 | 提供样品 |
| 8 | 一次性使用连接导管 | F20-F28（常用规格F26） | 与插入体内的引流导管相连接的体外液路，对引流速率和压力没有特定的控制功能，不含电动负压源，用于向外引出液体。 | 提供样品 |
| 9 | 紫外线强度检测卡 |  | 本品由卡片纸、光敏药膜和标准色块组成，中间为光敏药膜，两侧为70μW/cm²和90μW/cm²的标准色块。当光敏药膜受到紫外线的照射后，随紫外线辐射强度的强弱，产生深浅程度不同的颜色变化，与标准色块比较可监测紫外线灯辐射强度是否达到使用要求。 |  |
| 10 | 一次性使用无菌保护套 | 30cm*220cm | 用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 提供样品 |
| 12 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻 | 与供氧系统配套，供人体吸入氧气用。导管长度不少于2米。 | 提供样品 |
| 13 | 一次性使用无菌手术膜 | 6cm*7cm | 主要用于穿刺保护和留置针的固定。 | 提供样品 |

注：提供所投产品不少于3家三级医院的业绩证明材料，样品单独密封提交。

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 |  |
| 2 | 报价表 |  |
| 3 | 响应表 |  |
| 4 | 分项报价表 |  |
| 5 | 响应供应商资质文件 |  |
| 6 | 生产厂家资质证明文件 |  |
| 7 | 成交承诺书 |  |
| 8 | 样品处理承诺函 |  |
| 9 | 三级医院业绩相关证明 |  |

一.响应函

致：庐江县人民医院物资采购中心

1、根据贵院编号为        号询价公告的邀请，我们决定参加。我方授权    （姓名）代表我方      （投标单位名称）全权处理参与本项目的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物配送与售后服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证已提供的与响应有关的文件资料是真实的，准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

6、我方同意询价文件规定的付款方式。

电话：                          传真：

投标人公章：

日期：

| 序号 | 产品名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家 | 实际供货价 | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、报价表

说明：

1、表中所列实际采购价包括附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、售后服务费、SPD管理费（不超过年总采购金额的1.8%）及完成项目应有的全部费用。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、生产厂商，否则可能导致响应无效。

三、询价响应表

| 按询价文件规定填写 | 按响应供应商所投内容填写 |
| --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |
| 序号 | 品名 | 采购需求 | 所投产品响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标供应商（签章）：

说明：

1、供应商必须逐项对应描述响应货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、供应商所投产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

四、分项报价表

格式自行拟定，内容应包括系统主要组成部分和主要部件单价

五、供应商资质文件

供应商《营业执照》复印件，加盖投标人印章

六、所投品种生产厂家资质证明文件

《营业执照》复印件，加盖供应商印章

七、成交承诺书

如果我公司成交，我公司承诺在2个工作日，完成资质证照递交，业务流程接洽，签订合同。逾期，采购人有理由取消成交资格。

响应供应商（签章）：

日       期：

八、样品处置承诺函

庐江县人民医院物资采购中心：

我单位自愿承诺，如未中标，所提供样品：

1.由贵院集中处置（   ）；2.我方自行收回（   ）。

注：请自行选择处置方式。

承诺人：（签章）

年  月  日

# Text boxes

授权代表身份证复印件